Программа DFT  (Ver 4.0) – предназначена для спектрального и корреляционного анализа данных.

Загрузка данных из файла.

Файл + Загрузить данные + 100.bin.dat

В правой колонке Данные появляются цифры. Этот процесс может быть длительным, так как идет предварительная обработка. В правом нижнем углу этот процесс индицирует Progress Bar.

В самом низу справа в статусной строке появляются сообщения о количестве данных и о среднем значении.

Формат файла данных текстовый с предварительной шапкой, которая должна заканчиваться  семью символами *******, после чего идут цифры, например:

Усиление: Min	dlt: 0.00	Поток (Hz): 0.5	Питание (mV): 2550	Right	05.06.12 15:33:04

*******

-0.833

-0.833

-0.833

-0.833

-0.833

Как вариант файл может и не содержать никакой шапки, а начинаться сразу с цифр. Не допускаются пустые строки.

Количество данных ограничено только памятью компьютера. При количестве данных в 40000 значений в файле 1000.bin.dat загрузка занимает 8 секунд на самом быстром компьютере.

В правой колонке Данные, значения можно редактировать и применять к ним все действия над обычным текстом: Ctrl+C ,Ctrl+V, Ctrl+A. Чтобы удалить данные в колонке надо поместить курсор в колонку, нажать Ctrl+A и Del. Далее цифры можно вводить и в ручную.

Для примера можно ввести сгенерированные данные по команде Инструменты + Генератор данных.

Разделитель целой и дробной части может быть как точка, так и запятая.

В данной версии не реализована загрузка значений образа из файла.

Загрузка данных из MSExcel.

В колонки Данные и Образ можно вставлять значения из MSExcel.

Открываем файл 100.bin.dat в Excel, выделяем колонку, копируем нажатием CTRL+C, затем в программе DFT ставим курсор на нужную колонку и нажимаем CTRL+V.  Верхние строки, включая разделитель ******* выделяем и удаляем.

Чтобы  MSExcel открывал файл с расширением dat, необходимо настроить соответствующую ассоциацию. Для пояснения этого нажмите F1, находясь над рабочим столом, наберите в поиске Расширения файлов и прочитайте  Изменение программы, открывающей файл определенного типа

Построение графиков и манипуляция ими.

После ввода данных можно нажать Старт. Появится график данных и спектр. Для понимания некоторых параметров надо загрузить  файл 100.bin.dat, ввести  3200 в поле Скорость потока (Hz), изменить количество гармоник на 64  и нажать Старт.  Все значения в этом случае получены в течении секунды. Спектр показывает пик на 30 герцах.

Параметр ADC в вкладке Данные является нормирующим множителем. Все самые длительные операции вычисления производятся только с целыми числами. Это сделано для повышения скорости. Если данные в колонке вещественного типа, то на графике они отображаются целыми, умноженными на значение ADC. После изменения этого значения можно снова нажать Старт.

График можно смещать в любую сторону и масштабировать для более детального анализа данных.

Для смещения надо поместить курсор на график и нажать правую кнопку мыши. Не отпуская кнопку можно водить мышкой и график будет смещаться. Для восстановления начала координат надо в любом месте графика сделать следующую манипуляцию: нажать левую кнопку мыши и не отпуская провести прямоугольную область из правого нижнего положения в левое верхнее. Для масштабирования надо проделать описанную манипуляцию в обратном направлении, выделяя таким образом тот участок, который необходимо рассмотреть.

Можно во вкладке Ось Х ввести, например, 100 значение, убрать галочку Auto/Max и нажать Применить. При этом на графике будет указанное число значений.

Чтобы посмотреть на графике значение конкретной точки надо навести на неё мышку и кликнуть левой кнопкой мыши.

Корреляция

Автокорреляционные параметры. Чтобы построить график автокорреляционной функции, надо указать какой участок данных принимается за образец, который будет сравниваться со всеми данными. Значения Начало образца и Размер образца определяются в ручную. Далее, нажав соответствующую кнопку Старт на графике отображается результат автокорреляционной функции по критерию Пирсона в процентах.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%F0%E5%EB%FF%F6%E8%FF

Для построения корреляционной функции между двумя процессами, необходимо правильно ввести данные в колонки Данные и Образ. Построить графики, а затем нажать Старт в вкладке Корреляционные параметры. При этом значений данных должно быть больше значений образа. Все ошибки формата ввода значений можно увидеть в статусной строке внизу.

Собственно значения корреляционной функции не нормированы в этой версии.

Экспорт графиков

Полученные графики можно экспортировать в текстовый файл с табуляцией в качестве разделителя.  По команде Файл + Экспорт + Спектр организуется файл export_spectr.dat, а по команде Файл + Экспорт + Корреляция - export_korr.dat. Последний экспортирует данные, образ и корреляцию.